| Stella Marisinstituut | Documentbeheerder: | Jan Van Ocken |
| --- | --- | --- |
| Opgesteld op: 2021-04-29 | Goedgekeurd door: Directeur | Lin Van de Cruys |
|  | Gevalideerd door: Preventieadviseur | Alain Naets |
| Revisie: 001 | Datum goedkeuring comité: | 2021-04-30 |

Inhoudsopgave:

1	Doel	2

2	Toepassingsgebied	2

3	Termen en definities	2

4	Verantwoordelijken en bevoegdheden	2

5	Korte beschrijving - (personenliften)	3

6	Wetgeving	3

7	Periodiciteit  (Welke controles zijn verplicht?)	3

8	Uitvoering	3

9	Stroomdiagram – proces	4

10	Werkwijze	5

11	Bijhorende documenten	5

12	Invoerdatum	6

13	Wijzigingsdatum	6

14	Controledatum:	6

# Doel

- Het waarborgen van de technische werking.

- Corrigerende maatregelen opstellen, uitvoeren en evalueren.

- Het garanderen van de normen en de vigerende wetgeving.

# Toepassingsgebied

Deze procedure is van toepassing op de gebouwen van ……………………………………………………….

# Termen en definities

## Een personenlift is een toestel dat bepaalde stopplaatsen van gebouwen en bouwwerken bedient, met behulp van een kooi, die langs vaste, verticale geleiders beweegt en die bestemd is voor vervoer van personen en/of goederen.

## EDTC: externe dienst voor technische controle.

## BP: bevoegd persoon: persoon die al dan niet tot het eigen personeel behoort of de exploitant zelf, op voorwaarde dat hij voldoende kennis heeft.

## BT: bevoegd technicus. Persoon of organisatie met de nodige kennis en de nodige erkenning om controles te doen (bijvoorbeeld voor gasdichtheid een gehabiliteerd installateur, voor verwarming een erkend technicus enzovoort). Deze personen zijn gecertificeerd.

## Werknemersafvaardiging: de verkozen medewerkers voor preventie en bescherming.

## Werkgeversafvaardiging: de aangeduide vertegenwoordigers van de directie voor het comité voor preventie en bescherming.

# Verantwoordelijken en bevoegdheden

## De preventieadviseur heeft de verantwoordelijkheid en de bevoegdheid om

- een afspraak te agenderen op het Comité voor Preventie en Bescherming;

- de inspectierondgang te organiseren;

- de beslissingen op te volgen.

## De EDTC is bevoegd om

- het inspectierapport op te stellen;

- dit rapport te bespreken met de preventieadviseur.

## De preventieadviseur

- agendeert de bespreking van het auditverslag op het comité voor preventie en bescherming.

## Het comité voor bescherming geeft advies en houdt toezicht op de uitvoering van deze procedure.

# Korte beschrijving - (personenliften)

De belangrijkste reden voor de controle van personenliften is het voorkomen of beperken van incidenten en ongevallen. Tijdens deze nazichten heeft men aandacht voor de staat van de lift, de veilige werking en of de lift beantwoordt aan het vereiste veiligheidsniveau (KB betreffende de beveiliging van liften: 9 maart 2003; gewijzigd door het KB van 17 maart 2005 en het KB van 13 mei 2005).

# Wetgeving

- Richtlijn liften 95/16/EG.

- EN 81 (NBN E52-014 & 018).

- Koninklijk Besluit betreffende de beveiliging van liften: 9 maart 2003; gewijzigd door het KB van 17 maart 2005 en het KB van 13 mei 2005.

# Periodiciteit  (Welke controles zijn verplicht?)

- Preventieve en tussentijdse inspecties: driemaandelijks of zesmaandelijks indien het onderhoud uitgevoerd wordt door een ISO-gecertificeerd onderhoudsbedrijf.

- Risicoanalyse: deze controle moet om de 10 jaar uitgevoerd worden door een

Externe Dienst voor Technische Controle (EDTC).

- Keuring voor herindienststelling:

  - bij belangrijke wijzigingen en omvormingen aan de lift;

  - na moderniseringswerken (verhelpen van de opmerkingen van de risicoanalyse).

# Uitvoering

EDTC: dienst die erkend is als externe dienst voor technische controles op de werkplaats van liften, overeenkomstig de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 29 april 1999.

## Wat moet aanwezig zijn bij de keuring?

Het veiligheidsdossier moet voorgelegd kunnen worden.

## Wat is het resultaat?

Afhankelijk van het type controle krijgt de aanvrager:

- een verslag van preventieve inspectie;

- een verslag van de risicoanalyse;

- een verslag voor herindienststelling na modernisatiewerken;

- een verslag voor herindienststelling na omvorming.

# Stroomdiagram – proces

# Werkwijze

## De preventieadviseur

- agendeert periodieke keuring liften op de vergadering van het comité voor bescherming, met het oog op een afspraak;

- plant deze inspectieronde met de bevoegde persoon jaarlijks in het comité preventie en bescherming.

## De EDTC

## stelt een verslag op van de periodieke keuring liften met een lijst van inbreuken aan de installatie.

- maakt het inspectierapport en licht dit verslag toe aan de preventieadviseur.

## De preventieadviseur

- bespreekt de inbreuken met de directeur;

- agendeert de bespreking van het inspectierapport op de eerstvolgende vergadering van het comité voor preventie en bescherming;

- geeft toelichting bij het inspectierapport.

## Het comité preventie en bescherming

- bespreekt het inspectierapport;

- geeft advies en houdt toezicht op de uitvoering van deze procedure;

- zorgt voor de verdere opvolging.

## De directeur

- zorgt voor de uitvoering;

- geeft aan de preventieadviseur door wanneer het werk klaar is.

## De preventieadviseur

- controleert of de aanpassingen volledig zijn uitgevoerd zoals gevraagd;

- rapporteert over de verdere opvolging in een volgende vergadering van het comité voor bescherming.

# Bijhorende documenten

- DOC 2713-11-01: voorbeeld controleverslag EDTC;

- FRM 2713-01-01: inventarislijst…;

- PRO 2402: comité of PRO 2403 overlegplatform;

- PRO 3001: beheer van non-conformiteiten. (beheer van fouten);

- PRO 4001: verbeteringsactie/corrigerende maatregelen.

# Invoerdatum

Na goedkeuring directeur en comité.

# Wijzigingsdatum

Na goedkeuring directeur en comité.

# Controledatum:

1ste maal op 3 maanden na invoer procedure.

2de maal op 6 maanden na invoer procedure.

Nadien jaarlijkse controle.

| Goedkeuring | Paraaf | Validering | Paraaf |
| --- | --- | --- | --- |
| Naam: Lin Van De Cruys Directeur: Stella Marisinstituut |  | Naam: Alain Naets. Functie: Preventieadviseur |  |

# Text boxes

Procedure Periodieke keuring liften (2713-11)

Procedure Periodieke keuring liften

Aanduiding extern EDTC door PA

Opdracht toelichting door PA aan de EDTC

Uitvoering risicoanalyse en opmaak verslag door EDTC

Toelichting inbreuken en bespreking met PA

Audit rapportage

PA bespreekt de inbreuken met directeur van de school.

PA bespreekt de inbreuken met het comité.

Het comité voor bescherming geeft advies en houdt toezicht op de uitvoering van deze procedure.